## Sheet1
| cmdcode | content | zwaveid | meaning | using range
设备退网 | 0x10 | 0x00 | 0x1000 | 开始退网 | 所有设备
|  | 0x01 | 0x1001 | 停止退网
|  | 0x02 | 0x1002 | 退网成功
|  | 0x03 | 0x1003 | 退网失败
设备加网 | 0x11 | 0x00 | 0x1100 | 开始加网
|  | 0x01 | 0x1101 | 停止加网
|  | 0x02 | 0x1102 | 加网成功
|  | 0x03 | 0x1103 | 加网失败
设备信息 | 0x12 | 0x00 | 0x1200 | 设备信息(自动上报)
|  | 0x01 | 0x1201 | 设备信息(主动请求) | 非传感器类设备
设备离线状态 | 0x13 | 0x00 | 0x1300 | 设备离线 | 所有设备
多路控制类设备开关控制（1,2,3路） | 0x21 | 0x00 | 0x2100 | 1路关闭 | 多路控制器（1路：如插座，一路单火开关；2路：二路单火开关；3路：三路单火开关）
|  | 0x01 | 0x2101 | 1路打开
|  | 0x10 | 0x2110 | 2路关闭
|  | 0x11 | 0x2111 | 2路打开
|  | 0x20 | 0x2120 | 3路关闭
|  | 0x21 | 0x2121 | 3路打开
多路控制类设备开关上报（1,2,3路） | 0x22 | 0x00 | 0x2200 | 1路关闭
|  | 0x01 | 0x2201 | 1路打开
|  | 0x10 | 0x2210 | 2路关闭
|  | 0x11 | 0x2211 | 2路打开
|  | 0x20 | 0x2220 | 3路关闭
|  | 0x21 | 0x2221 | 3路打开
多级控制开关状态设置 | 0x24 | 0x01~0x99 | 0x24aa | 设置百分比（0x00：停止；0x01:全关；0x99:全开） | 多级控制类设备（如窗帘电机，调光器等以量变引起质变的设备）
多级控制开关状态查询 | 0x25 | 0x01~0x99 | 0x25aa | 设置百分比（0x00：停止；0x01:全关；0x99:全开）
多级控制开关状态上报 | 0x26 | 0x01~0x99 | 0x26aa | 设置百分比（0x00：停止；0x01:全关；0x99:全开）
非传感器类设备信息上报 | 0x31 | 0xaa | 0x31aa | 瞬时功率 | 插座
| 0x32 | 0xaa | 0x32aa | 累积功率 | 插座
| 0x33 | 0xaa | 0x33aa | 位置 | 窗帘电机，遮阳电机，调光器
传感器类设备信息上报 | 0x41 | 0xaa | 0x41aa | 温度 | 三合一
| 0x42 | 0x01/0x00 | 0x42aa | 震动/取消 | 三合一，门磁，烟雾
| 0X43 | 0xaa | 0x43aa | 亮度 | 三合一
| 0x44 | 0xaa | 0x44aa | 门磁开关 | 门磁
| 0x45 | 0x01/0x00 | 0x45aa | 烟雾报警/报警取消 | 烟雾
1.自动上报
2.主动查询
3.主动控制
1.自动上报
指令集逻辑结构流程图
设备
控制类设备
传感类设备
1.加网
2.退网
3.设备信息
4.设备状态（ONLINE/OFFLINE
1.设备数据
2.开关状态
1.设备数据